福建水投集团宁德水务有限公司

二次供水设备生产商入围资格

公司针对二次供水设备的生产需要，设置二次供水设备供应商入围资质、售后服务承诺等条件，具体要求：

1、具有独立承担民事责任的能力，提供公司营业执照、法人身份证（提供复印件，复印件加盖公章）。

2、须为二次供水设备生产商或生产商的地区一级代理商，营业执照经营范围包含二次供水设备生产、销售。代理商应提供生产商的合法授权证明文件(授权书附后，授权内容包括生产商的相关资质和二次供水增压设备项目的投标、谈判、签约、执行的授权，以及生产商应承担的质量担保和相应售后服务责任)，授权期限与本次入围时间一致，并对该授权书的真实性负责。

3、二次供水设备须具备省级及以上卫生行政主管部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品的有效卫生许可批件（证件原件及复印件核对，原件核对后退还）。

4、提供近三年内实施的5个单项合同不低于150万元的二次供水设备供货业绩，业绩不满足条件的供应商不得入围。需提交供货合同和业主评价证明文件，合同原件及复印件核对，原件核对后退还，提交相应合同付款的银行转账凭证。

5、二次供水设备供应商应符合下列条件，不符合的不得参加本次评选：

⑴注册资本生产厂家达到5000万元,代理商达到500万元；

⑵生产厂家具有生产车间面积达到5000㎡（提供土地证、房产证或工业园区厂房租赁合同原件、复印件，原件核对后退还）；

⑶设置研发中心，具备自主研发能力，研发人员至少5人（提供企业组织结构图，研发人员的职称证书和社保证明）；

⑷二次供水设备年产值达到5000万元（提供2023年度或2024年度年审计报告）；

⑸具备产品出厂产品检测能力；

⑹近两年内无不良行为记录（相关信用查询网站的查询结果）；

⑺具有设备涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（具备CMA第三方机构出具）、设备质量检测报告书（具备CMA第三方机构出具）、中国国家强制性产品认证证书(电气控制柜生产商的3C或CQC认证等相关证书)、配套气压罐厂家生产许可证及配套不锈钢板材厂家的市级及以上质检部门的检测报告（证件原件及复印件核对，原件核对后退还）；

⑻具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证、中国节能产品认证证书、产品节水认证证书；

⑼具有建筑业企业资质证书（机电设备安装三级）、安全生产许可证。

- 6、售后服务承诺

- ⑴在质保期内，供应商应每月2次定期上门免费维保、巡查或检修；发生故障应免费更换所有损坏的设备、配件，更换的标准、品质、规格不得低于原标准；

- ⑵质保期内发生故障更换的设备、配件，其质保期按更换后的时间重新计算，并免费提供维修保养和咨询服务；

- ⑶要求在宁德地区设置售后维修点，配备不少于1名维修人员。发生故障的响应时间：提供24小时服务，到达现场时间为1.5小时内，故障应在到达现场后8小时内修复（提交售后维修点房屋产权证或租房合同复印件，维修人员姓名和联系电话）；

- ⑷已过质保期，供应商应每半年免费到泵房对设备例行检查和保养；

- ⑸提供免费培训，对日常看管人员进行培训，直到熟悉设备使用为止，保证设备的正常运转和维护。

- 7、供应商提供设计方案必须符合宁德水务公司《宁德市室内二次供水设备标准（修订稿）》和《宁德市室外二次供水设备标准（修订稿）》的技术标准。供应商提交设计方案的时间应严格遵循宁德水务公司的相关要求，方案报价一经提交并确认，不得以任何理由修改报价金额的承诺。

- 8、

- 本次入围期限从确认入围资格之日起一年，在此期间，供应商不得更换代理商，否则终止其入围资格。

9、提供银行资信证明文件。

10、本次入围按照公司二次供水设备供应商入围评分表进行评分，得分排名前12位的供应商，列入本次入围供应商。在公司上一年度入围期限内，未响应报价的供应商和被停止入围资格的供应商，不得参加本次入围评选。

授权书

致：福建水投集团宁德水务有限公司

兹授权                       （代理商名称全称）（法定地址：             ，注册登记号________________），作为              （供应商名称全称）在贵方的二次供水增压设备项目的投标、谈判、签约、执行等具体工作。

我公司作为制造商，对被授权人执行的合同中所提供的二供设备提供质量担保和相应售后服务，负全部责任。

我方于    年  月  日签署本文件，有效期从    年  月  日至  年月  日，授权区域为：福建省宁德市，被授权人不得转授权。

授权人名称（公章）

法定代表人（签字）

身份证号：

被授权人名称（公章）

法定代表人（签字）

身份证号：

注：本授权书必须由法定代表人本人签署，不接受法定代表人的委托人（比如公司总经理、商务经理）的转授权。